## Лист1
Сложности с расчетами? Оставьте нам заявку в Telegramm Прикрепите планы, чертежи и любую техническую документацию по объекту. Мы оперативно обработаем запрос и подготовим для вас лучшее предложение! Жмите на самолетик!
With Us on The Light Side
Связаться с нами:
Тел: +74999612003
Ежедневно, с 9:00 до 21:00
https://grachevpro.ru/
e-mail: GrachevPro@yandex.ru
Прайс на услуги электромонтажа
Все цены указаны в рублях и актуальны на 2026 год
Наименование | Единица измерения | Стоимость | Примечание
Черновой электромонтаж
Сверление отверстия под подрозетник. Гипсокартон (в стоимость входит снятие фаски с края гкл)
Простое отверстие в гкл ⌀68 мм | шт. | 72.1593 | Простое сквозное отверстие в плите гкл
Отверстие средлней сложности | шт. | 177.4542 | С перекрытием отверстия профилем не более 50%
Отверстие высокой сложности | шт. | 520.5863 | С перекрытием отверстия профилем более 50%
Бурение отверстия под подрозетник (короткий)
пеноблок / газоблок | шт. | 271.2961 | Бурение с пылеудалением и грунтованием отверстия. Подходит для выключателей без автоматизации и одиночных розеток.
кирпич / керамический блок | шт. | 348.8632
бетон | шт. | 461.8193
бетон + арматура | шт. | 599.201
Бурение отверстия под подрозетник (углубленный)
пеноблок / газоблок | шт. | 366.2497 | Углубленная установочная коробка для розеток и распределительных коробок за механизмами. Бурение с пылеудалением и грунтованием отверстия
кирпич / керамический блок | шт. | 470.9654
бетон | шт. | 623.4561
бетон + арматура | шт. | 808.7645
Изготовление отверстия под итальянский стандарт (прямоугольные)
3 юнита Пеноблок / газоблок / гипсолит | шт. | 446.5778 | С учетом изготовления отверстия, с пылеудалением и последующим грунтованием.
4 юнита Пеноблок / газоблок / гипсолит | шт. | 498.453
5 юнитов Пеноблок / газоблок / гипсолит | шт. | 568.3717
3 юнита Кирпич / керамический блок | шт. | 605.5895
4 юнита Кирпич / керамический блок | шт. | 675.9358
5 юнитов Кирпич / керамический блок | шт. | 770.7503
3 юнита бетон (в том числе армированный) | шт. | 1766.2344
4 юнита бетон (в том числе армированный) | шт. | 1971.4031
5 юнитов бетон (в том числе армированный) | шт. | 2247.9347
Штробление стены. Цена за 1 погонный метр
пеноблок / газоблок
20 × 20 | м.п. | 225.5443 | Штробление с пылеудалением и грунтованием.
40 × 40 |  | 407.4608
80 × 40 |  | 623.5051
кирпич
20 × 20 | м.п. | 305.8533
40 × 40 |  | 396.6739
80 × 40 |  | 816.6878
бетон
20 × 20 | м.п. | 555.673
40 × 40 |  | 771.1864
80 × 40 |  | 1232.4026
Бетон армированный
20 × 20 | м.п. | 1008.8883
40 × 40 |  | 1215.5544
80 × 40 |  | 1915.5775
Бурение и сверление перегородок из пеноблока / газоблока / кирпича / керамического блока / гипсолита ⌀ бура до 25 мм
Пеноблок / газоблок / гипсолит Толщина до 300 мм | шт.. | 570 | Изготовление сквозного отверстия
Кирпич / керамический блок Толщина до 300 мм | шт.. | 690
Пеноблок / газоблок / гипсолит Толщина от 300 до 500 мм | шт.. | 1045
Кирпич / керамический блок Толщина от 300 до 500 мм | шт.. | 1437.5
Пеноблок / газоблок / гипсолит Толщина от 500 до 800 мм | шт.. | 1748
Кирпич / керамический блок Толщина от 500 до 800 мм | шт.. | 2392
Фронтальное бурение пергородок (для прокладки кабеля между электроточками на одном уровне в одной перегородке при условии доступа для бурения с торца)
Пеноблок / газоблок / гипсолит Длинна до 1000 мм | шт.. | 2375 | По заранее заданным размерам
Кирпич / керамический блок Длинна до 1000 мм | шт.. | 4702.5 | По заранее заданным размерам
Пеноблок / газоблок / гипсолит Свыше 1000 мм, но не более 1500, за каждые следующие 100 мм | шт.. | 256.5 | За каждые 100 мм
Кирпич / керамический блок Свыше 1000 мм, но не более 1500, за каждые следующие 100 мм | шт.. | 322 | За каждые 100 мм
Алмазное сухое и мокрое бурение
Бетон высоко/низко образивный без армированния ⌀ до 40 мм и длинна до 350 мм.Сухое бурение | шт.. | 1225 | С пылеудалением
Бетон высоко/низко образивный без армированния ⌀ до 40 мм и длинна до 350 мм.Мокрое бурение | шт.. | 1568 | С использованием водосборного кольца.Без грязи в месте бурения
Бетон армированный ⌀ до 40 мм и длинна до 350 мм.Сухое бурение | шт.. | 1435 | С пылеудалением
Бетон армированный ⌀ до 40 мм и длинна до 350 мм.Мокрое бурение | шт.. | 1894 | С использованием водосборного кольца.Без грязи в месте бурения
Бетон высоко/низко образивный без армированния ⌀ до 40 мм и длинна свыше 350 мм. Сухое бурение,за каждые следующие 100 мм | шт.. | 402.5 | С пылеудалением
Бетон высоко/низко образивный без армированния ⌀ до 40 мм и длинна свыше 350 мм.Мокрое бурение, за каждые следующие 100 мм | шт.. | 515.2 | С использованием водосборного кольца.Без грязи в месте бурения
Бетон армированный ⌀ до 40 мм и длинна свыше 350 мм. Сухое бурение,за каждые следующие 100 мм | шт.. | 492 | С пылеудалением
Бетон армированный ⌀ до 40 мм и длинна свыше 350 мм. Мокрое бурение,за каждые следующие 100 мм | шт.. | 676.4286 | С использованием водосборного кольца.Без грязи в месте бурения
Монтаж проводников
Монтаж проводника (однофазные 3 жилы)
до 2,5 мм2
наружным способом | м.п. | 147.2673 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 132.5424 | со жгутовкой
в штробу |  | 99.4068 | с фиксацией проводника в штробе
до 6 мм2
наружным способом | м.п. | 212.0649 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 190.8611 | со жгутовкой
в штробу |  | 143.1458 | с фиксацией проводника в штробе
до 16 мм2
наружным способом | м.п. | 247.4091 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 222.6712 | со жгутовкой
в штробу |  | 167.0034 | с фиксацией проводника в штробе
Монтаж проводника (трехфазные 5 жил)
до 2,5 мм2
наружным способом | м.п. | 172.3028 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 155.0746 | со жгутовкой
в штробу |  | 116.306 | с фиксацией проводника в штробе
до 6 мм2
наружным способом | м.п. | 290.1166 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 261.1085 | со жгутовкой
в штробу |  | 195.8314 | с фиксацией проводника в штробе
до 16 мм2
наружным способом | м.п. | 381.4223 | монтаж площадки или зажимы
в кабельный лоток |  | 343.2848 | со жгутовкой
в штробу |  | 257.4636 | с фиксацией проводника в штробе
Монтаж проводников в гофротрубе (гофре) по полу и потолку
Монтаж по полу (крпеление к полу с помощью высокопрочной текстильной ленты)
В гофре 20 мм | м.п. | 198.4229 | Объем до 3 км
В гофре 25 мм | м.п. | 238.1075
В гофре 32 мм | м.п. | 272.8315
В гофре 40 мм | м.п. | 327.3978
Монтаж по потолку (крепление на клипсы)
В гофре 20 мм | м.п. | 248.0286 | Объем до 3 км
В гофре 25 мм | м.п. | 297.6344
В гофре 32 мм | м.п. | 341.0394
В гофре 40 мм | м.п. | 409.2473
Монтаж по полу (крпеление к полу с помощью высокопрочной текстильной ленты)
В гофре 20 мм | м.п. | 174.6122 | Объем 3-6 км
В гофре 25 мм | м.п. | 209.5346
В гофре 32 мм | м.п. | 240.0917
В гофре 40 мм | м.п. | 288.1101
Монтаж по потолку (крепление на клипсы)
В гофре 20 мм | м.п. | 218.2652 | Объем до 3-6 км
В гофре 25 мм | м.п. | 261.9182
В гофре 32 мм | м.п. | 300.1147
В гофре 40 мм | м.п. | 360.1376
Монтаж по полу (крпеление к полу с помощью высокопрочной текстильной ленты)
В гофре 20 мм | м.п. | 168.6595 | Объем свыше 6 км
В гофре 25 мм | м.п. | 202.3914
В гофре 32 мм | м.п. | 231.9068
В гофре 40 мм | м.п. | 278.2881
Монтаж по потолку (крепление на клипсы)
В гофре 20 мм | м.п. | 210.8243 | Объем свыше 6 км
В гофре 25 мм | м.п. | 252.9892
В гофре 32 мм | м.п. | 289.8835
В гофре 40 мм | м.п. | 347.8602
Протяжка проводника за готовой гипсокартонной перегородкой
по прямой |  | 414.195 | Цена за 1 метр погонный
за каждый следующий угол |  | 550.8794
Дополнительные монтажные элементы
Установка монтажной сетки для крпеления кабеля поверх шумоизоляции пола (монтаж на полиуретановый клей) | м² | 497.034 | Надежное крепление кабеля к полу без повреждения шумоизоляции
Монтаж кабельного канала для ТВ зоны (Вертикальный канал 110х55 мм, с учетом изготовления ниши в стене) длинной не более 1000 мм, Пеноблок / газоблок / гипсолит | м.п. | 5497.643 | Для вертикального пропуска проводов и кабелей от телевизора до тумбы скрыто внутри стены.Стоимость умножать на фактическую длинну (напрмер 0,55)
Монтаж кабельного канала для ТВ зоны (Вертикальный канал 110х55 мм, с учетом изготовления ниши в стене) длинной не более 1000 мм, Кирпич / керамический блок | м.п. | 7455.1738
Монтаж кабельного канала для ТВ зоны (Вертикальный канал 110х55 мм, с учетом изготовления ниши в стене) длинной не более 1000 мм, Бетон | м.п. | 13544.5299
Монтаж закладного кабель канала 60х40 под аккустические кабеля (Монтаж на высоте не более 1,8 м от пола, горизонтально) Пеноблок / газоблок / гипсолит | м.п. | 1353.266
Монтаж закладного кабель канала 60х40 под аккустические кабеля (Монтаж на высоте не более 1,8 м от пола, горизонтально) Кирпич / керамический блок | м.п. | 1835.1197
Монтаж закладного кабель канала 60х40 под аккустические кабеля (Монтаж на высоте не более 1,8 м от пола, горизонтально) Бетон | м.п. | 3334.0381
Монтаж электроустановочных изделий
Монтаж установочных коробок (подрозетников) немецкий стандарт |  |  |  | Монтаж установочных коробок (подразетников) итальянский стандарт
Монтаж установочной коробки (подразетника) немецкий стандарт (круглая) 68 мм в сплошные стены | шт.. | 132.5424 | Установка на гипс, в стоимость входит заглушка на время малярных работ.
Монтаж установочной коробки (подразетника) немецкий стандарт (круглая) 68 мм в пустотелые стены | шт.. | 82.839
Монтаж установочных коробок (подразетников) итальянский стандарт
Монтаж установочной коробки (подразетника) итальянский стандарт (прямоугольная) 3 юнита | шт. | 165.678 | Установка на гипс, в стоимость входит заглушка на время малярных работ.
Монтаж установочной коробки (подразетника) итальянский стандарт (прямоугольная) 4 юнита | шт. | 205.4407 | Установка на гипс, в стоимость входит заглушка на время малярных работ.
Монтаж установочной коробки (подразетника) итальянский стандарт (прямоугольная) 5 юнитов | шт. | 418.834 | Установка на гипс, в стоимость входит заглушка на время малярных работ.
Распределительные коробки
Накладная с расключением на ГМЛ (гильзы медные луженые)
до 3 пар проводов | шт. | 1203.5902 | Способ соединения – опрессовка медными лужеными гильзами и изоляция клеевыми термоусадочными трубками
до 5 пар проводов | шт. | 1564.1756
до 6 пар проводов | шт. | 1827.3073
до 7 пар проводов | шт. | 2085.2966
до 8 пар проводов | шт. | 2347.6937
Накладная с расключением на пружинные клеммы (типа Wago 2273, 221)
до 3 пар проводов | шт. | 621.5133 | Способ соединения – сборка на пружинные клеммы.
до 5 пар проводов | шт. | 980.6294
до 6 пар проводов | шт. | 1160.1875
до 7 пар проводов | шт. | 1339.7456
до 8 пар проводов | шт. | 1495.8254
Внутренней (гильзы) (в установочной коробке (подрозетнике)) |  |  | Способ соединения – опрессовка медными лужеными гильзами и изоляция клеевыми термоусадочными трубками
до 3 пар проводов | шт. | 456.276
до 5 пар проводов | шт. | 522.8411
Внутренней (пружинные клеммы) (в установочной коробке (подрозетнике)) |  |  | За механизмом розетки или выключателя. Способ соединения – сборка на пружинные клеммы.
до 3 пар проводов | шт. | 373.437
до 5 пар проводов | шт. | 616.8725
Установка розетки
встраиваемой | шт. | 463.7547 | Установка на винты
накладной одинарной | шт. | 580.3547
накладной двойной | шт. | 708.2225
Установка встраиваемого выключателя
одноклавишного | шт. | 323.439 | Установка на винты
двухклавишного | шт. | 463.7547
Установка встраиваемого переключателя
одноклавишного | шт. | 463.7547 | Установка на винты
двухклавишного | шт. | 1479.3353
Установка встраиваемого переключателя перекрестного
одноклавишного | шт. | 977.8412
двухклавишного | шт. | 1886.5521
Установка накладного выключателя
одноклавишного | шт. | 469.0547
двухклавишного | шт. | 580.3547
Установка накладной розетки IP 44/54/64/Х2
одинарной | шт. | 630.0581 | Монтаж проводника через сальник изделия
двойной | шт. | 997.0937
Установка интернет-розетки RJ45
встраиваемой | шт. | 530.0259 | Установка на винты. С коммутацией пар
накладной | шт. | 646.6259 | С коммутацией пар
Установка аудио-розетки встраиваемой | шт. | 352.4547 | 2 пары
Установка промышленной розетки
однофазная сеть | шт. | 630.0581 | Монтаж проводника через сальник изделия
трехфазная сеть | шт. | 869.2259
Установка встраиваемого розеточного блока для установки в стол / столешницу / стойку
горизонтальный | шт. | 5040 | C учетом сверления отверстия
вертикальный | шт. | 6048
Автоматика и прочее щитовое оборудование
Монтаж автоматических выключателй
1-полюсный | шт. | 396.5619
2-полюсный | шт. | 668.8653
3-полюсный | шт. | 990.8721
3-полюсный + N | шт. | 1263.1755
Монтаж вспомогательного (сигнального) контактного блока | шт. | 346.8585
Монтаж УЗО |  |  | Устройство защитного отключения
2-полюсное | шт. | 743.4204
4-полюсное | шт. | 1288.0272
Монтаж дифавтомата |  |  | Дифференциальный автоматический выключатель
2-полюсный | шт. | 836.0816
4-полюсный | шт. | 1578.9694
Монтаж кросс-модулей
Кросс модуль 2х7 | шт. | 1390.7412
Кросс модуль 4х7 | шт. | 2715.2112
Кросс модуль 2х15 | шт. | 2904.4212
Кросс модуль 4х15 | шт. | 5742.5712
Монтаж распределительного блока (на din рейку) | шт. | 961.473
Реле напряжения |  |  | В стоимость входит проверка порогов срабатыванния с помощью автотрансформатора
Установка реле напряжения. Однофазная сеть. С контролем нуля | шт. | 842.8272
Установка реле напряжения. Однофазная сеть.Без контроля нуля | шт. | 1079.451
Монтаж реле напряжения. Трехфазная сеть | шт. | 1884.468
Монтаж УЗМ | шт. | 693.717
Монтаж УЗДП (устройство защиты от дугового пробоя) | шт. | 743.4204
Монтаж блока АВР (трехфазная сеть) | шт. | 5363.706
Монтаж реверсивного переключателя | шт. | 1188.6204
Монтаж реле приоритета фаз | шт. | 3794.853 | С настройкой
Монтаж электромеханического реле времени | шт. | 942.234 | С настройкой уставки
Монтаж астрономического реле | шт. | 1439.268 | С настройкой
Монтаж импульсного разрядника (УЗДП) |  |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений
однофазная сеть | шт. | 1264.2408
трехфазная сеть | шт. | 1635.951
Монтаж бистабильного реле | шт. | 1337.7306
Монтаж контактора
однофазная сеть | шт. | 966.0204
трехфазная сеть | шт. | 1486.8408
Монтаж светосигнальной арматуры |  |  | На лицевую панель , с учетом изготовления отверстия и подключения
22 мм | шт. | 588.2101
19 мм | шт. | 584.0327
Монтаж индикатора на din-рейку |  |  | С подключением
Один диод | шт. | 396.5619
Два диода | шт. | 557.5653
Три диода | шт. | 718.5687
Монтаж вольтметра на din-рейку
Однофазный | шт. | 421.4136
Трехфазный | шт. | 842.8272
Монтаж арматуры управления (22 мм)
Монтаж переключателя поворотного (NO, либо NC) | шт. | 588.2101
Монтаж переключателя поворотного (NO и NC) | шт. | 798.2101
Монтаж кнопки без фиксации (NO, либо NC) | шт. | 588.2101
Монтаж панельной розетки (16А 220 v) | шт. | 999.8071 | C учетом отверстия и подключения
Монтаж розетки щитовой на din (2P+PE), 45 мм | шт. | 891.4653
Монтаж розетки щитовой на din (2P), 18 мм, без PE | шт. | 644.0136
Монтаж ИБП на DIN-рейку | шт. | 1152.9408
Монтаж блока питания (драйвера) на din-рейку | шт. | 892.5306
Монтаж шины N\PEN | шт. | 285.2619
Установка DIN-рейки | шт. | 107.6907 | За каждые 100 мм
Розетка щитовая на DIN-рейку | шт. | 777.21
Монтаж счетчика
однофазный | шт. | 2132.985
трехфазный | шт. | 3326.28
Корпуса
ЩРН (Щит распределительный накладной), пластиковое исполнение |  |  | Фиксация на дюбель-гвозди
2 модуля | шт. | 524.195
4 модуля | шт. | 634.195
6 модулей | шт. | 799.873
12 модулей | шт. | 1048.39
24 модуля | шт. | 1296.907
36 модулей | шт. | 1545.424
48 модулей | шт. | 1793.941
ЩРН (Щит распределительный накладной), стальное исполнение |  |  | Фиксация на дюбель-гвозди
12 модулей | шт. | 1338.3265
24 модуля | шт. | 1673.8245
36 модулей | шт. | 2009.3224
48 модулей | шт. | 2344.8204
ЩРВ (Щит распределительный встраиваемый), стальное и пластиковое исполнение
24 модуля
гипсокартон | шт. | 1182.112 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 3077.0137
кирпич | шт. | 3832.801
бетон | шт. | 5268.4827
36 модулей
гипсокартон | шт. | 1347.79 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 3433.215
кирпич | шт. | 4309.9282
бетон | шт. | 5975.3189
48 модулей
гипсокартон | шт. | 1746.668 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 4188.2942
кирпич | шт. | 5185.9334
бетон | шт. | 7081.0332
60 модулей
гипсокартон | шт. | 1912.346 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 4633.5458
кирпич | шт. | 5848.6136
бетон | шт. | 7300.9585
72 модулей
гипсокартон | шт. | 2311.224 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 5388.625
кирпич | шт. | 6625.212
бетон | шт. | 8150.6564
96 модулей
гипсокартон | шт. | 2476.902 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
газобетон/пеноблок/гипсолит | шт. | 5833.8766
кирпич | шт. | 7287.8922
бетон | шт. | 9050.4609
Сборка и монтаж несущей рамы для кастмомных (нестандартных) проектов на основе монтажных профилей типа Wallbox,Uranum, TECE. | м² | 1094.1
Освещение
При использовании оборудования премиум-класса стоимость монтажа рассчитывается как процент от цены изделия: от 15 000 до 50 000 руб. — 15% от 50 000 до 100 000 руб. — 12% свыше 100 000 руб. — индивидуально (ориентир 8-10%)
Установка патрона с подвесом E27, E14 | шт. | 186.878
Установка светильника потолочного
1–2 лампы | шт. | 1082.79
2–4 лампы | шт. | 1541.346
4–6 ламп | шт. | 1999.902
Установка промышленного светильника на лоток | шт. | 705.112
Установка встраиваемого светильника | шт. | 518.234
Установка светильника из серии типа Армстронг | шт. | 683.912
Установка бра настенного | шт. | 1082.79
Установка шины под трековое освещение | м.п | 1834.224
Установка трекового светильника | шт. | 352.556
Установка карданного светильника | шт. | 518.234
Установка спота накладного | шт. | 917.112
Монтаж светодиодной ленты
Ширина 3 мм (узкая) | шт. | 540.7696
Ширина 6 мм | шт. | 474.4984
Ширина 10 мм | шт. | 341.956
Монтаж светодиодного профиля
накладного | шт. | 641.4272
встраиваемого обычного | шт. | 683.912
встраиваемого под гипсокартон типа Biom и др. | шт. | 1538.802
Монтаж парящего профиля типа Craab Gipps и др. | шт. | 2051.736
Установка блока питания (драйвера) | шт. | 1353.4875
Установка контролера RGB, диммера. | шт. | 2137.119
Сборные люстры и светильник состоящие из отдельных элементов
Простая люстра 3 рожка + 3 плафона без дополнительных навесных элементов | шт. | 1178.2748
Простая люстра 4 рожка + 4 плафона без дополнительных навесных элементов | шт. | 1343.9528
Простая люстра 5-6 рожков + 5-6 плафонов без дополнительных навесных элементов | шт. | 2404.292
Мелкие подвесные элементы (хрусталь, подвески, камни и пр.) до 50 элементов | шт.. | 24.8517
Мелкие подвесные элементы (хрусталь, подвески, камни и пр.) свыше 50 элементов | шт.. | 33.1356
Подключение бытовой техники
Подключение варочной панели | шт.. | 2335.975
Подключение духового шкафа | шт.. | 2335.975
Подключение стиральной машины | шт.. | 3636.4625 | К существующим сантехническим коммуникациям.
Подключение сушильной машины | шт.. | 2882.67 | К существующим сантехническим коммуникациям.
Установка соеденительного адаптера | шт.. | 2750.17 | Установка стиральной и сушильной машины в одну колонну
Установка диспоузера (измельчителя) | шт.. | 4257.755
Подключение проточного водонагревателя | шт.. | 4257.755 | Без стоимости сантехнических работ
Подключение накопительного водонагревателя (бойлера) | шт.. | 5765.34 | Напрямую/через розетку. Установка розетки входит в стоимость. Без стоимости сантехнических работ
Установка и подключение телевизора до 30" на кронштейн | шт.. | 1460.468 | Установка на дюбель гвозди, крепежные материалы входят в стоимость
Установка и подключение телевизора до 30-55" на кронштейн | шт.. | 3064.6367 | Установка на химический анкер, крепежные материалы входят в стоимость.
Установка и подключение телевизора до 55-85" на кронштейн | шт.. | 5549.8067 | Установка на химический анкер, крепежные материалы входят в стоимость.
Подключение прочих приборов
Подключение асинхронного двигателя
однофазного | шт. | 6742.925 | До 20 кВт, свыше по договоренности. С учетом установки магнитного пускателя
трехфазного | шт. | 8118.01
Подключение стабилизатора
однофазного простого | шт. | 4294.272 | До 5000 В/А, свыше — 20% от стоимости, но не менее указанной стоимости по стандартной расценке. С учетом подключения
однофазного с функцией ИБП | шт. | 7985.51 | До 2000 В/А, свыше — 20% от стоимости, но не менее указанной стоимости по стандартной расценке. С учетом подключения
трехфазного | шт. | 12882.816
Подключение электрического котла
до 6 кВТ | шт. | 8118.01 | С настройкой и калибровкой. Без стоимости сантехнических работ. Монтаж выносносго (уличного) температурного датчика оплачивается отдельно.
до 12 кВТ | шт. | 10735.68
от 12 до 20 кВт | шт. | 19165.224
Свыше 20 кВт за каждые следующие 5 кВт. | шт. | 3688.68
Компрессорное оборудование
Заключаем договора на комплексное обслуживание компрессорных установок любой мощности и производительности, включая многоступенчатые и в составе промышленных установок.
Подключение компрессора поршневого с настройкой
однофазного | шт. | 4400.272 | Может быть дополнен автоматом защиты двигателя (тепловой / перегрузка)
трехфазного | шт. | 6875.425
Подключение винтового компрессора
до 8 бар | шт. | 16501.02 | С настройкой (без стоимости монтажа пневмолиний)
до 13 бар | шт. | 19801.224
свыше 13 бар | 20% от стоимости оборудованния, но, не менее, чем стоимость до 13 бар включительно
Подключение осушителя на пневмолинию | шт. | 4400.272
Автоматизация (водоснабжение)
Установка панели управления клапанами для теплого пола Rehau и аналогичные | шт. | 7007.925 | В стоимость входит настройка панели, привязка сервопроводов, пусконаладка
Установка сервопривода для управления теплым полом Rehau и аналогичные | шт. | 1100.068
Установка терморегулятора
беспроводного | шт. | 1597.102 | С учетом привязки к панели
проводного | шт. | 2200.136 | Длинна линии до 5 метров, свыше, за каждый метр 199
Установка рециркуляционного насоса (Wilo, Grundfos, Valtec, DUB, и др.) | шт. | 9343.9 | С учетом сантехнических работ
Подключениеи настройка систем против протечки воды Аквасторож, Neptun, Gidrolock, 2 крана + 2 датчика | шт. | 11679.875 | С настройкой, без учета сантехнических работ
Подключение дополнительного сервопривода в составе системы против протечки воды | шт. | 2750.17 | Длинна линии до 5 метров, свыше, за каждый метр 199
Подключение дополнительного датчика протечки
беспроводного | шт. | 588 | С учетом привязки
проводного | шт. | 1703.102 | Длинна линии до 3 метров, свыше, за каждый метр 199
Подключение полуавтоматической системы подачи горячей воды город / резерв
4 серопривода (крана) | комплект | 11414.875 | Управление с помощью электромеханических сервоприводов, без учета сантехнических работ
5 и более |  | по договоренности
Подключение клапана-автомата на промывной магистральный фильтр | шт. | 3300.204 | С учетом сантехнических работ и настройкой периода
Аварийная бригада
Вызов и работа аварийной бригады
дневной (7:00–22:00)
в пределах МКАД |  | 10518.2975 | Включено 2 часа работы, каждый следующий час, руб - .1988,56
за пределы МКАД |  | 14181.0695 | Включено 2 часа работы, каждый следующий час, руб - .1988,56
ночной (22:00–7:00)
в пределах МКАД |  | 13525.5095 | Включено 2 часа работы, каждый следующий час, руб - .2750,7
за пределы МКАД |  | 18113.5775 | Включено 2 часа работы, каждый следующий час, руб - .2750,7
Поиск неисправности на линии (в зависимости от площади сети, цена за 1 линию)
до 50 м2 | линия | 334.536
от 50 м2 до 75 м2 | линия | 669.072
от 75 м2 до 100 м2 | линия | 1003.608
от 100 м2 до 150 м2 | линия | 1338.144
от 150 м2 до 200 м2 | линия | 1672.68
от 200 м2 до 250 м2 | линия | 2007.216
от 250 м2 до 300 м2 | линия | 2341.752
от 300 м2 до 350 м2 | линия | 2676.288
от 350 м2 до 400 м2 | линия | 3010.824
от 400 м2 до 500 м2 | линия | 3345.36
Свыше 500 м2 |  | По договоренности
Организация дублированного временного ввода | усл. | 12225.51 | Для оперативной подачи питания на важную линию,длинна линии до 7 метров
Соединение поврежденного проводника (от 1,5 мм2 до 6 мм2) | усл. | 13344.075 | Расходные материалы входят в стоимость
Соединение поврежденного проводника (от 6 мм2 до 25 мм2) | усл. | 21600.6535 | Расходные материалы входят в стоимость
СИП (воздушные линии)
Монтаж СИП между опорами |  |  | СИП (самонесущий изолированный провод, используеться в электросетях 0,4 кВ для подключения бытовых и коммурческих объектов, монтируется на столбы и опоры с помощью специальной арматуры)
2×16 | м.п. | 407.517
4×16 |  | 417.4577
2×25 |  | 432.3687
4×25 |  | 482.0721
4×35 |  | 531.7755
2×50 |  | 556.6272
Монтаж анкера зажимного | шт. | 602.3238
Монтаж кроншт.ейна для анкера зажимного | шт. | 999.951 | Крепление к столбу / трубостойке / стене
Монтаж промежуточного подвеса | шт. | 801.1374 | Без учета кроншт.ейна
Монтаж к трассе с помощью прокалывающего зажима |  |  | Материалы для производства работ приобретаются отдельно
со снятием напряжения | шт. | 2027.6952
без снятия напряжения | шт. | 6103.374
Монтаж предохранительной вставки (КПВ) | шт. | 1202.7714
Монтаж СИП к стене | точка крепления. | 393.6204
Монтаж СИП к столбу с помощью ленты | 1 полоса | 902.7378 | В стоимоть входит лента и скрепа
Аренда подъемника для высотных работ в переделах МКАД | смена 7 часов | 15000
Аренда подъемника для высотных работ с выездом за пределы МКАД | За каждый км | 140
Системы заземления
Комплект заземления модульно-штырьевое оцинкованное (материалы+работа, гарантия 30 лет) |  |  | В стоимость входит: Монтаж заземления, монтаж простого ревизионного колодца без индивидуального тех задания, подключение проводника к ГЗШ длинной линии не более 5 метров, свыше 5 м, руб/м.п - .223
3 метра | материалы+работа | 15677.93 | Подойдет для повторного заземления щита учета или для небольшой временной постройки типа "бытовка"
6 метров | материалы+работа | 26911.43 | Для домов площадью до 300-450 м2 и грунтами с низким сопротивлением
9 метров | материалы+работа | 56872.93 | Для домов площадью более 450 м2; Для сложных грунтов с высоким сопротивлением
Копка траншеи, ГхШ, 70Х20 | 1 м.п. | 781.5 | Для прокладки кабеля.Копка ручным способом
Замер сопротивления заземляющего устройства
без протокола испытаний | шт. | 1530.375 | Для проверки работоспособности
с протоколом испытаний | шт. | 7935.25 | Для газовой ресурсоснабжающей организации
Проверка контакта с заземляющим устройством | 1 точка | 298.125
Слаботочные работы / интернет / lan сети
Обжим кабеля
RG-45 5 категория | шт. | 169.5822 | 568B, наконечник входит в стоимость.
RG-45 6 категория | шт. | 242.4478 | 568B, наконечник входит в стоимость.
Соединение витой пары через кроссирующий контактный зажим | шт. | 580.2896 | Krone и его аналоги, соеденитель входит в стоимость.
Проверка линии с помощью кабельного тестера | шт. | 312.6 | Поиск линии, кабельный тест на целостность пар.
Кабель менеджмент | За 1 линию | 1140.7429 | В стоимость входит обжим сетевого кабеля с двух сторон, укладка и жгутовка внутри корпуса, маркировка ленточным принтером с двух сторон, проверка кабельной линии тестером.Расходные материалы для производства работ входят в стоимость (хомуты, стяжки велькро, маркировочная лента, наконечники, колпачки). Кабеля, патч-корды, кабельные расчески и другие доп акссесуары приобретаються отдельно.
Подключение и монтаж коммутатора неуправляемого до 6 портов | шт. | 1342.7812
Подключение и монтаж коммутатора неуправляемого до 12 портов | шт. | 1674.1372
Подключение и монтаж маршрутизатора | шт. | 2502.5272
Сборка телекоммуникационных шкафов (настенные)
19" 6U | шт. | 3960.955 | Цена включает сборку и монтаж к стене. Монтаж дополнительных акссесуаров (Патч панели, блоки охлаждения, полки, сетевые фильтры, и др.)оплачивается отдельно. Цены даны на примере сборной продукции компании ЦМО.Для монтажа в кирпичных и высокопористых основаниях, рекомендуем выполнять монтаж с помощью химического анкера.
19" 9U | шт. | 4582.2475
19" 12U | шт. | 5203.54
19" 15U | шт. | 5824.8325
Сборка телекоммуникационных шкафов (напольные)
19" 18U | шт. | 6958.476 | Цена включает сборку и монтаж к стене/полу. Монтаж дополнительных акссесуаров (Патч панели, блоки охлаждения, полки, сетевые фильтры, и др.)оплачивается отдельно. Цены даны на примере сборной продукции компании ЦМО
19" 22U | шт. | 7952.544
19" 27U | шт. | 9195.129
19" 33U | шт. | 10686.231
Стоимость выезда: |  |  | Выезд оплачивается только, в случае если минимальная сумма заказа меньше - 8400 руб.
По Москве в пределах МКАД (+5 км) |  | 6141.8975 | МКАД
За МКАД (свыше 5 км) в переделах ЦКАД, за каждый следующий км |  | 373.3516 | за МКАД
Выезд на замеры и консультацию.По Москве в пределах МКАД (+5 км) |  | 8955.2975 | Компенсируем эту сумму в полном объеме, путем вычитания из стоимости по договору оказываемых услуг
Системы обогрева кровли и водосточной ситстемы
Монтаж греющего резистивного кабеля | м.п. | 497.034
Монтаж греющего саморегулирующегося кабеля | м.п. | 579.873
Монтаж кабеленесущей клипсы для водосточного желоба | шт. | 99.4068
Монтаж скрепы для крепления кабеля к подвесу (троссу) | шт. | 99.4068 | пластик/сталь
Монтаж площадки типа пик-зажим КР-1 М | шт. | 198.8136 | На полиуретановый клей/герметик
Монтаж сетки опорной | м² | 662.712 | Рекомендуем сетку из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, размер ячейки 50х50
Монтаж датчика воды | шт. | 1242.585 | Креплоение на герметик/метизы А2
Монтаж датчика осадков | шт. | 1863.8775 | Монтаж и подключение только вметсе с БПДО
Монтаж температурного датчика | шт. | 1656.78 | Рекомендуем установку в ветрозащитном боксе
Монтаж и подключение блока БПДО | шт. | 3727.755 | Блок питания датчика осадков
Монтаж и подключение метеостации (блок управления) | шт. | 7455.51 | на din рейку
Монтаж муфты оконечной на греющий кабель | шт. | 1242.585 | Сборка на гильзы ГМЛ, упаковка в трубки ТТК
Монтаж муфты соеденительной на греющий кабель | шт. | 1839.0258 | Сборка на гильзы ГМЛ, упаковка в трубки ТТК
Пусконаладочные-работы (до 100 м.п. кабеля, до 3 датчиков, 1 контролер) | усл. | 10437.714 | Проверка работы датчиков, проверка работы логики контролера, тепловизиооный котроль работы кабеля.
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы
Наименование |  | Множитель
Работа в стесненных условиях |  | 1.5
Высотные работы от 4 до 10 метров |  | 2.95
Работы ниже 30 см от пола |  | 3.8
Загазованные и запыленные помещения |  | 1.4
Уличные работы при температуре
выше +30°С |  | 1.7
от -10°С до 0°С |  | 1.75
ниже -10°С |  | 2.4
Работа в выходные и праздничные дни |  | 2